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重庆市涪陵区人民政府办公室

关于印发《重庆市涪陵区石油天然气长输管道

事故应急预案》的通知

涪陵高新区（综保区）管委会，各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门，有关单位：

《重庆市涪陵区石油天然气长输管道事故应急预案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市涪陵区人民政府办公室  

2026年7月13日        

（此件公开发布）
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重庆市涪陵区石油天然气长输管道事故

应急预案

1总则

1.1编制目的

为健全区石油天然气长输管道（以下简称油气长输管道）事故应急工作机制，有效预防和及时控制油气长输管道系统的各类突发事件，提高预防和处置能力，最大限度减少和降低油气长输管道事故造成的损失，保障能源安全和人民群众生命财产安全，特制定本预案。

1.2编制依据

依据国家有关法律、行政法规及地方性法规、行政规章和《重庆市油气长输管道事故应急预案》制定本预案。

编制依据清单详见【附件9.1】。

1.3适用范围

1.3.1本预案适用于本区行政区域内油气长输管道在生产运行过程中，因人为因素、自然因素、管道本体及管道附属设施等原因引发的泄漏、火灾和爆炸等事故的应急处置。

油气长输管道是指按照《输气管道工程设计规范》GB50251或《输油管道工程设计规范》GB50253建设，用于输送油气介质的长输管道以及管道附属设施，不含城镇燃气管道、油气田集输管道和炼油、化工等企业厂区内管道。

1.3.2涪陵区其他应急预案启动后，其救援行动涉及油气长输管道，需要同时启动本预案的，按照本预案程序启动。

1.4工作原则

（1）人民至上、生命至上。坚持以人民为中心，防范化解行业重大安全风险，最大程度地减少事故危害，保护人民群众生命财产安全，维护社会稳定。

（2）统一领导、分级管理。在区委、区政府和区安委会统一领导下，区油气长输管道事故应急指挥机构迅速到位，组织指挥和协调本行政区域油气长输管道事故应急处置工作。区油气长输管道保护主管部门（指区发展改革委）、有关部门（指负有油气长输管道安全生产监督管理职责的其他有关部门，包括应急管理、公安、生态环境、交通运输、市场监管等部门，以下简称“有关部门”）、有关镇街园区（指有石油天然气长输管道过境及分布的区内各镇街和园区，以下简称“有关镇街园区”）和油气长输管道运营单位（以下简称“管道运营单位”）按照各自职责和权限，具体负责应急救援工作。

（3）快速反应、高效应对。健全救援力量、资金经费、物资装备等应急保障体系，健全完善各类力量快速反应、联动协调机制，确保快速高效应对油气长输管道事故。

（4）依法规范、科技支撑。依据有关法律法规，规范事故应对处置工作。加强管道保护科学研究和技术开发，充分发挥专家队伍科学指导应对处置工作的技术支撑作用，提高应对事故的科技水平和救援能力，避免发生次生衍生灾害事件。

1.5事故分级

按照社会危害程度、影响范围等因素，油气长输管道事故由高到低划分为特别重大、重大、较大、一般四个等级：

1.5.1特别重大事故：造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者直接经济损失1亿元以上。

1.5.2重大事故：造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者直接经济损失5000万元以上1亿元以下。

1.5.3较大事故：造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者直接经济损失1000万元以上5000万元以下。

1.5.4一般事故：造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者直接经济损失1000万元以下。

上述有关数量表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

1.6风险分析

目前，涪陵行政区域内共分布油气长输管道共计400余公里，油气长输管道基本信息详见【附件9.2】。输送介质为天然气，属微含硫类天然气或不含硫类天然气。其主要危险有害物质有甲烷、一氧化碳、硫化氢等。

油气长输管道事故主要包括天然气泄漏，以及泄漏后积聚的天然气遭遇明火、电火花、静电释放、雷击等点火源引发的火灾事故，泄漏扩散至密闭空间时还可能导致爆炸、中毒、窒息等衍生灾害。

油气长输管道泄漏事故诱因主要包括：在管道本体及附件方面主要是设计缺陷、材质选择不当或安装施工中因焊接、法兰连接质量缺陷导致强度不足，运行中受电化学腐蚀、微生物腐蚀、杂散电流腐蚀易形成穿孔，长期使用后密封件老化、接口松动也会造成密封失效；在外部损伤层面，人为因素主要是第三方违规开挖、机械碰撞引发物理损坏；自然灾害则包括地震、洪水、滑坡、泥石流冲击，以及极端温差引发的管道形变；在运维管理上，日常巡检频次不足、阴极保护系统失效、未定期开展检测检验、安全阀或紧急切断阀失灵等安全设施失效、管道缺陷未及时修复等会造成设备“带病运行”；在运营调控中调度指令失误、压力调节系统故障、误损作易导致管道超压运行，引发焊缝开裂或管件破损。

涪陵区内油气长输管道主要分布在敦仁街道、崇义街道、荔枝街道、江东街道、江北街道、龙桥街道、李渡街道、马鞍街道、义和街道、白涛街道、蔺市街道等11个街道，焦石镇、罗云镇、百胜镇、石沱镇、清溪镇、新妙镇、南沱镇、大木镇、武陵山镇等9个镇以及涪陵高新区（涪陵综保区）、白涛工业园区（含清溪、临港组团）等园区。其中部分邻近村庄、景区等人员密集场所构成高后果区（高后果区具体位置、后果等级、疏散半径等信息参见【附件9.3】。

2组织指挥体系

2.1区协调指挥机构与职责

根据工作需要，在区政府统一领导下，在区安全生产委员会办公室（以下简称“区安委办”）统筹协调下，成立区油气长输管道突发事件应急领导小组，负责统一指导、协调全区油气长输管道事故应急救援工作。

区应急领导小组组成及成员单位：

组长：区政府常务副区长

副组长：区政府办公室分管领导、区发展改革委主任

成员单位：区政府办公室、区发展改革委、区财政局、区应急管理局、区公安局、区卫健委、区生态环境局、区交通局、涪陵气象局、区总工会、区民政局、区人力社保局、区市场监管局、区规划自然资源局、区消防救援局等有关部门以及有关镇街园区、管道运营单位。

2.2现场指挥机构

发生一般、较大油气长输管道事故，区政府立即成立现场应急处置指挥部，统筹协调事故应急处置各项工作，明确各成员单位职责，指挥调配应急救援力量、物资装备，推进现场抢险救援、人员疏散、隐患排查等工作，确保事故得到高效处置。当事故扩大或发生重大、特别重大油气长输管道事故时，现场应急处置指挥部在先期处置的同时报请市指挥部到现场指挥应急处置工作。

现场应急处置指挥部实行指挥长负责制，由区政府主要领导或分管领导担任指挥长，区政府办公室主任或相关副主任、区发展改革委、区公安局、区应急管理局、事发地镇政府（街道办事处）主要负责人任副指挥长，区有关部门负责人为成员，负责组织指挥协调本区一般、较大油气长输管道事故应对处置工作，参与重大、特别重大油气长输管道事故应对处置工作。区指挥部下设综合协调、抢险救援、医学救援、秩序维护、舆情导控、应急保障、善后工作、调查评估等8个工作组。

现场应急处置指挥部组成及成员单位职责详见【附件9.4】，现场应急处置指挥部框架图详见【附件9.5】。

2.3专家组

现场应急处置指挥部应依托现有的技术专家队伍，为油气长输管道事故应对处置工作提供决策咨询服务，必要时组建专家咨询组，直接参与应急处置和救援的技术方案制订与指导工作。

3监测与预警

3.1监测与风险分析

3.1.1监测

（1）管道运营单位定期开展典型事故案例研究，建立健全油气长输管道的日常数据监测、设备维护、安全检查、事故统计分析等各项生产管理制度，建立健全油气长输管道安全评估和风险管理体系等相关信息数据库，加强智能化数据采集、监控系统和管道监测检漏等技术装备配备，对高后果区、管道穿跨越处、站场、阀室、第三方施工活动频繁的管道区段、管道与市政管网交叉或平行处、第三方损坏高发或易发区段、高风险管段等管控区域进行重点监测，发现可能造成事故的情况，且需要属地镇街、区管道保护主管部门指导协调的，及时进行报告。

（2）区管道保护主管部门督促油气长输管道运营单位加强风险监测，及时掌握油气长输管道风险动态；及时处理需要行业主管部门协调的有关问题。涉及油气长输管道的各镇街园区、管道运营单位应建立健全油气长输管道事故监测制度，通过日常巡查、基层单位上报、社会公众报告等多种渠道收集信息，并按规定及时报告区管道保护主管部门。长江水文、规资、水利、气象等部门要及时将监测到的地质灾害、水文、洪涝灾害、气象灾害等信息通报区管道保护主管部门。

3.1.2风险研判

区管道保护主管部门及时组织有关部门、机构和专家对接收到的信息进行研判，分析监测结果、发展趋势，预估可能造成的损失和影响，并向区政府提出预警级别建议；在重大节假日、特殊时段，可有针对性地组织开展风险监测研判。

3.2预警

3.2.1预警分级

根据油气长输管道突发事件发生的紧急程度、发展态势及可能造成的危害程度，预警级别由高到低依次划分为一级、二级、三级、四级，一级为最高级别，依次以红色、橙色、黄色、蓝色进行标识。

3.2.2预警信息发布

三级、四级预警信息由区政府或区政府授权区管道保护主管部门发布。一级、二级预警信息由市级相关部门提出预警级别建议，由市政府或其授权的部门负责发布。

预警信息发布对象为参与事故应对处置的有关部门、镇街园区和单位，以及事故可能波及范围内的组织和社会公众。预警信息包括发布单位、发布时间、事故类别、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、事态发展、相关措施、咨询电话等内容。

预警信息的发布要充分发挥突发事件预警信息发布系统作用，可以通过广播、电视、手机、报刊、通信与信息网络等方式进行，针对特定人群、特殊场所以及警报盲区，组织人员逐户通知或针对性地通知。

3.2.3预警行动

预警信息发布后，区管道保护主管部门以及有关部门、受影响的镇街园区、管道运营单位应视情采取以下全部或部分措施：

（1）区管道保护主管部门

组织预警期间值守工作，要求受影响的镇街开展值守并及时报送事故风险信息变化情况；及时向区委、区政府、区安委办、市管道保护主管部门（指市能源局）报告，通报相关的区县管道保护主管部门；协调调集队伍、专家、装备、物资等，做好应急救援、处置和保障的准备工作；督导管道运营单位做好应急准备，必要时开展应急处置工作；做好应急信息发布的准备工作。

（2）有关部门

依据责任分工，研究制定并督促落实事故风险防控应对方案；确定风向和疏散范围；督促有关单位、企业或生产经营者制定疏散计划、组织事故风险影响区域内人员提前撤离，安全有序停止生产经营活动、停电停气；加强相关舆情监测，及时澄清谣言传言，做好舆论引导工作。

（3）有关镇街园区

及时将预警信息传递到村（社区）、村民小组（小区）、户；适时启动本级应急响应；转移、疏散可能受事故危害的人员并妥善安置；协助做好停电停气停业停课等工作；及时报送事故风险信息变化情况和反馈预警信息；对现场采取警戒措施。

（4）管道运营单位

加强对相关油气长输管道监测、巡护；迅速采取有效处置措施，控制事件发展态势；在涉险区域设置警示标志，利用各种渠道告知公众避险；协助属地镇街提前疏散、转移、安置可能受到危害的人员；通知本单位抢险救援队伍、专业人员等进入待命状态，动员后备人员做好参加应急处置和救援工作的准备；调集应急所需队伍、物资、装备等；对有关油气长输管道采取临时性工程措施。

3.2.4预警调整与解除

预警信息发布单位应根据事态的发展，适时按程序调整预警级别并重新发布。三级、四级预警级别有可能上升为二级以上的，应及时上报重庆市管道保护主管部门。有事实证明不可能发生事故或者危险已经解除的，预警信息发布单位应立即宣布解除预警，终止预警期，并解除已经采取的有关措施。

4应急处置与救援

4.1信息报告

4.1.1报告程序

油气长输管道事故发生后，管道运营单位应立即向区管道保护主管部门（023-72288002）和区应急管理部门（023-72230615/12350）报告，同时报告属地镇街园区，并及时向可能受到事故危害的单位和居民通告。有关单位和个人可通过“110”“119”“12350”报警电话报告，或通过拨打“12345”政务服务便民热线向区政府报告。区管道保护主管部门、应急管理部门和事发地镇街园区应在30分钟内电话、1小时内书面向区委、区政府、区安委办报告。区政府向市政府报告，区管道保护主管部门、区应急管理部门分别向市管道保护主管部门、市应急管理部门报告。

4.1.2报告内容

电话报告应包括时间、地点、信息来源、事故基本情况和可能造成的后果等内容；书面报告应包括时间、地点、信息来源、事故起因、基本过程、已造成的后果、影响范围、发展趋势、处置情况、拟采取的措施、请求支援事项以及下一步工作建议等内容。
4.1.3续报终报

对首报要素不齐全或事故衍生出新情况、处置工作有新进展的，要及时续报，每天不少于1次。重大、特别重大事故每2小时续报事故进展。应急处置结束后要及时终报，包括处置措施、过程、结果，潜在或间接危害及损失、社会影响、处理后的遗留问题等。

4.1.4信息通报

区管道保护主管部门应及时向区相关部门和单位通报事故信息，通报、报告的信息应保持一致。因生产安全事故、自然灾害等因素引发油气长输管道事故的，属地镇街、园区、有关区级部门和单位应及时向区管道保护主管部门通报。

信息报告流程图详见【附件9.6】，事故信息报告格式详见【附件9.7】。

4.2响应分级

按照油气长输管道事故初判危害程度和影响范围，应急响应等级由高到低分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级。

应急响应等级详见【附件9.8】。

4.3先期处置

事故发生后，事发管道运营单位为先期处置的主要责任单位，单位主要负责人为抢险救援指挥的第一责任人。事发单位应立即启动本单位应急预案，组织应急救援力量营救遇险人员，疏散、撤离、安置受威胁人员；采取关闭、停输、封堵、围挡、喷淋、泄压等措施，切断和控制油气管道，防止泄漏油气蔓延扩散，同时做好管道泄漏油气的回收、清理和安全处置工作。事发地镇街园区第一时间调动应急队伍，组织人员转移疏散，实施现场事故救援。

4.4启动条件

初判发生特别重大、重大油气长输管道事故启动Ⅰ级响应。初判发生较大油气长输管道事故启动Ⅱ级响应。初判发生一般油气长输管道事故启动Ⅲ级响应。对于比较敏感，或发生在重大活动举办、重要会议召开等时期的油气长输管道事故，可适当提高响应级别。

4.5启动程序

发生一般、较大及以上油气长输管道事故时，区政府立即成立现场应急处置指挥部，全面指挥协调应急处置工作。判定或预判符合Ⅱ级、Ⅲ级响应条件的由区管道保护主管部门提出启动响应的建议，由区政府主要或分管领导宣布启动，需要市级层面支援协调的，及时报告市管道保护主管部门。当事故扩大或符合Ⅰ级响应条件的由区管道保护主管部门提出启动或升级响应的建议，由区政府主要领导宣布启动，并立即报请市管道主管部门按程序启动市级层面应急响应。

4.6响应措施

4.6.1Ⅱ级、Ⅲ级响应启动后，区政府主要或分管领导带队赶赴现场，负责现场指挥调度；市级层面派出工作组时，接受其工作指导。Ⅰ级响应启动后，区委、区政府主要领导带队赶赴现场组织抢险救援。市级应急指挥机构设立后，现场应急处置指挥部服从其统一领导和指挥。

4.6.2现场应急处置指挥部各成员单位应按照本预案确定的职责要求，立即开展应急救援工作，组织有关人员赶赴事故现场，按照各工作组分工，根据事故应急处置需求采取下列一项或多项应急处置措施。Ⅰ级响应还应根据上级指挥机构安排的任务和提出的要求，制定方案并落实。

（1）信息获取。全面掌握油气长输管道事故可能影响的范围、危害程度等重要信息，结合事发地人口、重要目标物、水利、地质、森林和基础设施等情况，开展会商研判，科学制定抢险救援、防范次生衍生灾害事件等工作方案。

（2）人员搜救。搜救被困人员，转运安置获救人员和伤员，同时避免造成次生伤害。

（3）隔离疏散。根据油气长输管道事故发生地的地理环境和人员密集程度等情况，设立交通管制区和重点防护区；确定受威胁人员疏散方式和途径，有组织、有秩序地及时疏散转移受威胁人员和可能受影响地区的居民，并妥善做好转移人员的安置工作。

（4）控制危险源。通过关闭阀门、停止作业等方法切断油气长输管道进行危险源控制，防止事故扩大。

（5）次生衍生灾害防范。视救援现场实际情况，采取机械通风、防火防爆等必要措施防止发生次生衍生灾害事件。如发生次生衍生灾害事件，应及时向现场指挥部报告，由现场指挥部报请区政府按程序启动地质灾害、森林火灾、突发环境事件、危险化学品事故专项等相应应急预案进行处置。

（6）医疗救治。调集医疗力量赶赴现场，开展医疗救助，及时转运重症伤员；掌握救治进展情况，视情况增派医疗专家、调配急需医疗物资；做好伤员心理疏导工作。

（7）维护稳定。做好事发现场及周边区域的保护和警戒工作，维持治安秩序；打击扰乱社会秩序、制造社会恐慌等违法犯罪行为；做好矛盾纠纷化解和受影响人员及家属的情绪安抚、法律援助服务等工作，防止出现群体性事件，维护社会稳定。

（8）环境保护。做好泄漏石油和消防废水、废液等的收集、清理和安全处置工作，采取措施避免污染物进入河流等，尽可能地减少对外部环境的污染。

（9）民生保障。及时组织抢修被损坏的交通、通信、供水、排水、供电、供气等公共设施，确保事发地及周边居民基本生活需求。

（10）事故调查。对事故证据进行搜集和留存，寻找证人并记录证言，控制事故责任人和嫌疑人等。

4.7响应调整

事故得到有效控制，经启动应急响应的主体充分研判后，可降低响应级别。事故事态扩大超出响应主体职责或处置能力时，承担组织指挥职责的指挥部可提出提高应急响应级别的建议，由上一级组织指挥机构启动更高级别应急响应。

应急响应流程图详见【附件9.9】。

4.8信息发布

4.8.1事故信息发布工作应严格遵循及时、准确、客观、全面的原则，在事故发生后第一时间向社会发布重要信息，主动公开事故初步调查核实情况、应急处置措施及公众防范指引，并根据事故处置进展，持续做好后续信息更新发布工作，保障公众知情权。

4.8.2各部门（单位）需主动配合、如实提供职责范围内已知和预判信息，由舆情导控组牵头统筹、汇总汇报至应急指挥部。Ⅱ级、Ⅲ级响应的事故信息由应急指挥部对外发布，Ⅰ级响应的事故信息由上级应急指挥机构对外发布。

4.8.3所有参与事故应对处置工作的部门（单位）及个人，严禁擅自对外发布事故相关信息，严禁编造、传播事故虚假信息、不实言论。对违反本要求的，将依法依规追究相关责任，确保事故信息发布的严肃性和权威性。

4.9应急结束

现场应急处置指挥部应组织专家、气象、生态环境等部门对Ⅱ级和Ⅲ级响应的油气长输管道事故现场情况进行研判，认为引发油气长输管道事故的因素已经消除，事态得到全面控制，管网恢复运行，次生、衍生和事件危害基本消除时，指挥部可宣布应急结束，或逐步停止有关应急处置措施，有序撤离应急队伍和工作人员，并将情况及时通知参与事故处置的各相关单位，必要时向社会发布应急结束信息。Ⅰ级响应在上级应急指挥机构宣布应急结束后，由市综合协调组转发相关信息。

5后期处置

5.1善后处置

现场清理、环境污染消除及设备检查、生产恢复由事发管道运营单位按照规定程序及生产工艺要求进行；事故伤亡人员按照国家有关规定给予治疗和抚恤；区政府及有关部门、事发地镇街园区、管道运营单位对在救援工作中受伤、致残、牺牲的人员，按照国家有关规定，给予相应的补助和抚恤；在抢险过程中紧急调用的物资、设备、运输车辆和占用的场地，由征用部门提出补偿明细，报区财政局审核后，按照国家规定给予补偿。

5.2调查评估

5.2.1事故调查

（1）较大及以上事故由区政府组织有关部门协助上级进行调查。一般事故由区政府或授权区应急管理部门组织事故调查工作。

（2）调查评估组应查明事故原因、经过、人员伤亡、直接经济损失，认定事故的性质和事故责任，提出对事故责任人的处理建议，总结事故教训，提出防范整改措施和处理建议，形成调查报告。

5.2.2评估复盘

在事故现场处置完毕、次生灾害后果基本消除后，现场应急处置指挥部应向区政府提交事故应急处置工作总结报告。现场应急处置指挥部召集各有关部门，对事故应急救援工作进行全面总结评估，提出加强和改进同类应急救援工作的意见建议；并在事故调查报告中对应急处置作出评估结论。

由区发展改革委组织事发单位、事发地镇街园区及相关职能部门开展事故复盘。对照事故调查报告，梳理应急处置全流程，重点评估响应启动、资源调配、部门协同及处置措施的合理性与有效性，形成复盘评估报告，提出优化方案，为后续同类事故处置提供经验，推动油气长输管道应急管理持续改进。

应急结束及后期处置流程图详见【附件9.10】。

6应急保障

6.1队伍保障

（1）应急救援队伍是应急救援工作的基础力量，应配备必要的设备和设施，积极开展救援知识、专业技能培训和演练，保证随时处于良好的待命状态。

（2）区政府依托管道运营单位组建区级油气长输管道抢险救援专业队伍，区管道保护主管部门与区消防救援局、重庆建峰化工股份有限公司应急救援队、重庆天原化工有限公司应急救援队等救援力量建立联动机制，通过指导日常训练、组织定期演练等方式保障队伍战斗力，确保应急响应时可统一协调、指挥调配各类救援力量，提升本区油气长输管道事故救援处置效能。

（3）有关区级部门和单位要根据各自职责和实际情况，建立应急救援队伍，合理确定队伍规模，加强技能培训，满足事故应急处置和抢险救援需要。

6.2物资和装备保障

（1）管道运营单位建立应急物资和装备信息库，明确物资装备的类型、数量、性能、存放位置等，建立健全应急物资装备维护、保养、调用等制度，保证应急救援工作需要。

（2）有关区级部门和单位按照职责分工，储备应急物资和装备，建立管理台账，方便进行调用和管理。区管道保护主管部门负责协调有关区级部门和单位调动相关救援队伍和装备，调拨事故处置所需的应急物资。

6.3通信保障

各成员单位及其负责人应保持通讯联系畅通，保证能够随时取得联系，应急响应期间值班电话保证24小时有人值守。各成员单位要建立相关基础信息数据库，与相关部门建立应急工作机制，为事故应急救援提供技术支持。区大数据发展局负责指导协调通信运营企业建立健全应急通信保障联动机制，确保应急状态下语音、数据、视频等通信线路的稳定畅通。

6.4交通运输保障

各部门和有关单位要健全应急运输保障体系，保障所需人员、物资、装备、器材等的运输，公安、交通、市政等有关部门要保障应急抢险交通工具优先通行。

6.5技术保障

区管道保护主管部门应鼓励管道运营单位加强管道保护基础理论研究，支持用于管道保护、事故应急处置的新技术装备研发应用，推进管道保护智能化、信息化。区级有关部门和有关单位要为油气长输管道日常监测预警及事故应急抢险提供必要的气象、地质、水文等服务。

6.6资金保障

区财政局为本区油气长输管道事故应急演练、应急救援专用设备、应急救援工作和应急处置提供必要的经费保障。

7预案管理

7.1预案体系

本预案为区级专项应急预案，是本区应对油气长输管道事故的行动依据，是指导管道运营单位编制相应预案的文件。管道运营单位应按照国家法律法规和有关规定，结合生产、经营和工作实际情况编制相应的应急预案。

7.2预案衔接

本预案与《重庆市油气长输管道事故应急预案》《重庆市涪陵区突发事故灾难专项应急预案》衔接。途经本行政区域油气长输管道的运营企业编制的相应应急预案应与本预案衔接。

应急预案衔接关系图详见【附件9.11】。

7.3预案备案

本预案按程序报区政府审批后以区政府办公室名义公开印发，报市能源局备案并抄送区应急管理局。

7.4应急演练

区管道保护主管部门应至少每3年组织1次本行政区域油气长输管道事故应急演练。管道运营单位应至少每半年组织开展1次油气长输管道事故应急演练。检验和强化应急准备及应急处置能力，并通过对演练过程的总结评估，修订完善其应急预案。

7.5修订评估

区管道保护主管部门原则上应每5年组织有关区级部门和单位开展1次预案评估，提出预案修订意见；根据编修工作规定和实施过程中发现的问题，及时对本预案进行修订。

7.6宣传培训

区管道保护主管部门组织涉及油气长输管道有关部门、镇街园区、管道运营单位开展面向社会公众的常态化安全宣传，普及油气长输管道的危险性、事故潜在危害及预防、避险、自救、互救常识，宣传应急救援相关法律法规，提升公众管道安全意识和应急避险能力。

各管道运营单位要建立健全长输管道事故应急处置培训制度，制定培训计划并落实到位，不断提高自身应对长输管道事故的决策和处置能力。

应急预案管理、宣传、培训和演练图详见【附件9.12】。

7.7奖惩与责任

7.7.1有下列事迹之一的单位和个人，由区发展改革委上报区委、区政府给予表彰和奖励。

在处置油气长输管道事故中组织严密，指挥得当，奋力抢险，出色完成任务者；在危急关头，保护国家财产和人民群众生命财产安全，抢险抢救有功者；及时准确报送重大事故灾难预警信息和动态信息，为事故处置赢得时间，成效显著者；为处置油气长输管道事故灾难献计献策，成效显著者；其他有特殊贡献者。

7.7.2有下列行为之一，视其情节和危害后果，对直接责任人及负责人给予相应的处分，对有关单位给予通报批评，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

在油气长输管道事故灾难发生后，迟报、漏报、瞒报、谎报、误报事故情况，延误处置工作的；在处置油气长输管道事故灾难中玩忽职守，不听从指挥，不认真负责，或在紧要关头临阵逃脱的；违抗或不认真执行指挥部的命令，拒不承担应急任务或拒绝提供应急物资的；挪用、盗窃、贪污抢险救灾钱款和物资的；阻碍应急处理、应急救援或阻挠工作人员依法执行公务的；其他危害抢险救灾工作的。

8附则

8.1预案解释

本预案由区发展改革委负责解释。

8.2预案实施

本预案自发布之日起施行。原《重庆市涪陵区油气长输管道事故应急预案》（涪陵府办发〔2018〕45号）同时废止。

9附件

9.1编制依据清单

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年6月28日修订）

（2）《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日第三次修正）

（3）《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（2010年10月1日起施行）

（4）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）
（5）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）

（6）《突发事件应急预案管理办法》（2024年1月31日修订并施行）

（7）《重庆市安全生产条例》（重庆市人大常委会公告〔六届〕第29号）

（8）《重庆市突发事件应对条例》（重庆市人大常委会公告〔2012〕9号）

（9）《重庆市人民政府突发公共事件总体应急预案》（2014年修订）

（10）《重庆市突发事件应急预案管理实施办法》（渝府办发〔2022〕37号）

（11）《重庆市突发事件预警信息发布管理办法》（渝府办发〔2023〕105号）
（12）《重庆市油气长输管道事故应急预案》（渝府办发〔2023〕105号）

（13）《重庆市涪陵区突发事故灾难专项应急预案》（涪应急发〔2020〕17号）

9.2涪陵区油气长输管道基本信息表
	序号
	管道运营单位
	管道类型

（成品油/

天然气）
	管道名称
	在涪管道

里程

（公里）
	管道公称

直径

（mm）
	设计压力

（MPa）
	工作压力

（MPa）
	企业联系人及

联系电话

	1
	重庆祥龙天然气有限公司
	天然气
	武陵山线
	13.91
	406.4
	10
	6
	蒋寒超

18182225584

	2
	
	
	涪陵白涛工业园区线
	4.603
	406.4
	10
	8.5
	

	3
	重庆建峰化工股份有限公司
	天然气
	卧王线
	49.188
	377
	3.92
	3.3
	周汉军

13996787200

	4
	重庆长南天然气输配公司
	天然气
	长南线
	79.3
	457、323.9
	6.3
	2.5-4
	幸健锋

15923083006

	5
	国家管网集团重庆天然气管道有限责任公司
	天然气
	涪王线
	32.88
	1016
	6.3/10
	3.6-4.2/8-9.6
	杨  文

18183017769

	6
	
	
	南涪线
	31.54
	1016
	10
	3.6-4.2
	

	7
	重庆四合燃气有限公司
	天然气
	涪陵区新增工业用户线
	93.3
	406
	4
	3.2
	胡  鹏

18829037646

	8
	
	
	涪陵石沱－长寿晏家输气管道
	7.28
	406
	4
	3.2
	徐万国

18623261651

	9
	重庆国隆能源发展有限公司
（原重庆市涪陵页岩气产业投资发展有限公司）
	天然气
	渡舟-龙桥天然气管道（原中化涪陵线）
	39.8
	355.6
	4
	2.8-3.2
	曹延庆

18580519681

	10
	中石油西南油气田分公司输气管理处重庆输气作业区
	天然气
	渡江线
	42.47
	813
	6.3
	3.2-4.6
	刘长林

15928726807

	11
	重庆燃气集团股份有限公司输配分公司
	天然气
	白梓线
	17.28
	610
	6
	3.6
	王志刚

17784311076

	合计在涪油气长输管道总里程411.551


9.3涪陵区油气长输管道高后果区信息统计表

	序号
	管道运营单位
	高后果区编号
	具体位置
	企业责任人及

联系电话
	高后果区等级
	是否人员密集型
	人口疏散半径
	备注

	1
	重庆长南天然气输配有限责任公司
	HCA1
	涪陵区石沱镇富广村
	肖世洪
023-63066277
	II
	是
	623m
	

	2
	重庆长南天然气输配有限责任公司
	HCA2
	涪陵区石沱镇酒井村
	肖世洪
023-63066277
	II
	是
	456m
	

	3
	重庆长南天然气输配有限责任公司
	HCA3
	涪陵区龙桥街道石塔社区
	肖世洪
023-63066277
	II
	是
	532m
	

	4
	重庆长南天然气输配有限责任公司
	HCA4
	涪陵区马武镇新街社区
	肖世洪
023-63066277
	Ⅲ
	是
	367m
	

	5
	重庆长南天然气输配有限责任公司
	HCA5
	涪陵区龙桥街道袁家社区
	肖世洪
023-63066277
	II
	是
	474m
	

	6
	重庆长南天然气输配有限责任公司
	HCA6
	涪陵区白涛街道新街社区
	肖世洪
023-63066277
	Ⅲ
	是
	634m
	

	7
	重庆长南天然气输配有限责任公司
	HCA7
	涪陵区蔺市镇美心洋人街
	肖世洪
023-63066277
	II
	是
	564m
	

	8
	重庆燃气集团股份有限公司管道维护分公司
	HCA1
	白涛街道华峰化工园区
	左  磊

15825950686
	II
	是
	100m
	

	9
	重庆四合燃气有限公司
	HCA2
	涪陵区蔺市街道梨香社区美心红酒小镇
	徐万国
18623261651
	Ⅰ
	是
	200m
	

	10
	重庆四合燃气有限公司
	HCA3
	涪陵区龙桥街道袁家社区太极医药城B区
	徐万国
18623261651
	II
	是
	200m
	

	11
	重庆四合燃气有限公司
	HCA4
	涪陵区焦石镇板栗村复兴场
	徐万国
18623261651
	II
	是
	200m
	

	12
	重庆四合燃气有限公司
	HCA5
	涪陵区白涛街道哨楼村2、5社
	徐万国
18623261651
	II
	是
	200m
	

	14
	国家管网集团重庆天然气管道有限公司
	XNGD-CQGD-

FWX-2021-001
	涪陵区白涛街道山窝乡哨楼村、石门村
	黄成波
18183017757
	II
	是
	252m
	

	15
	国家管网集团重庆天然气管道有限公司
	XNGD-CQGD-

FWX-2021-002
	涪陵区焦石镇悦来村
	陈刚
18183017760
	II
	是
	381m
	

	16
	国家管网集团重庆天然气管道有限公司
	XNGD-CQGD-

FWX-2021-003
	涪陵区焦石镇新井村、东泉村
	陈刚
18183017760
	II
	是
	318m
	

	17
	重庆祥龙天然气有限公司
	FLGHG01
	涪陵山窝乡水源村
	陆远铭
13677663839
	II
	是
	234m
	

	18
	重庆祥龙天然气有限公司
	FLGHG02
	涪陵武陵山镇云顶山庄度假区
	陆远铭
13677663839
	I
	是
	128m
	

	19
	重庆建峰化工股份有限公司
	HCA1
	涪陵区百胜镇太平一组
	周汉军
13996787200
	II
	是
	223m
	

	20
	重庆建峰化工股份有限公司
	HCA2
	涪陵区百胜镇政府旁办事大厅
	周汉军
13996787200
	Ⅲ
	是
	189m
	

	21
	重庆建峰化工股份有限公司
	HCA3
	涪陵区江北办事处北雁村委会
	周汉军
13996787200
	II
	是
	156m
	

	22
	重庆建峰化工股份有限公司
	HCA4
	涪陵区江北办事处永柱一社
	周汉军
13996787200
	I
	是
	320m
	

	23
	重庆建峰化工股份有限公司
	HCA5
	涪陵区江东街道办事处插旗四组
	周汉军
13996787200
	Ⅲ
	是
	278m
	

	24
	重庆建峰化工股份有限公司
	HCA6
	涪陵区江东街道办事处插旗山公园
	周汉军
13996787200
	I
	是
	487m
	

	25
	重庆建峰化工股份有限公司
	HCA7
	涪陵区江东街道办事处群沱子-鹅坪村
	周汉军
13996787200
	Ⅲ
	是
	280m
	

	26
	重庆建峰化工股份有限公司
	HCA8
	涪陵区江东街道办事处天台御泉二社
	周汉军
13996787200
	Ⅲ
	是
	167m
	

	27
	重庆建峰化工股份有限公司
	HCA9
	涪陵区江东街道办事处御泉河景区
	周汉军
13996787200
	I
	是
	460m
	

	28
	重庆国隆能源发展有限公司
（原重庆市涪陵页岩气产业投资发展有限公司）
	HCA1
	涪陵区李渡街道

（富春山居－恒大山水城）
	屈代书13896855999
	Ⅲ
	是
	500m
	

	29
	重庆国隆能源发展有限公司
（原重庆市涪陵页岩气产业投资发展有限公司）
	HCA2
	涪陵区李渡街道

（富春山居－恒大山水城）
	屈代书13896855999
	II
	是
	520m
	


9.4现场应急处置指挥部组成及成员单位职责

9.4.1现场应急处置指挥部职责

（1）指挥长：区政府主要领导或分管领导，负责发布应急响应命令，全面组织指挥全区油气长输管道事故应急救援工作。

（2）副指挥长：区政府办公室主任（或相关副主任），协助指挥长组织指挥全区油气长输管道事故应急救援工作；区应急管理局主要负责人，负责应急抢险救援等工作；区发展改革委主要负责人，负责应急救援综合协调工作，配合开展应急抢险救援工作；区公安局主要负责人，负责现场秩序维护、警戒保卫工作，配合开展应急抢险救援工作；事发地镇政府（街道办事处）主要负责人，负责应急保障、事故善后等工作。根据事故类型可增补有关单位主要负责人为副指挥长。

（3）现场应急处置指挥部：召开指挥部会议，传达上级有关指示、命令，听取各工作组情况汇报，研究部署处置过程中的重大事宜；向区委、区政府和区安委办汇报事故处置应对情况；组织调度有关队伍、专家、物资、装备；收集掌握涉及事故有关信息。承担区委、区政府、区安委办交办的其他任务。按属地为主、分级负责的原则，做好油气长输管道事故处置应急救援协调工作。

9.4.2成员单位及职责

区发展改革委：组织召开现场指挥部会议，协调综合性事宜，督导事件处置进展，收集报告事故信息，协调应急抢险器材和物资等。调集相关专业救援队伍、专业应急装备和器材参与救援。制定新闻宣传方案、制定宣传口径并组织起草新闻通稿，实时关注舆情进展，做好舆情监测引导、科普宣传等工作。参加事故调查工作，配合做好善后处置工作。

区应急管理局：协调综合性事宜，督导事件处置进展，收集报告事故信息等。组织开展应急救援和处置工作，提供专业技术支持，组织专家根据事故现场情况迅速制定救援技术方案和防范措施。督促事发管道运营单位启动应急预案，组织力量及时进行应急救援和处置工作。经区政府授权牵头组织事故调查工作。

区委宣传部：提出事故新闻发布、报道工作意见，组织指导新闻发布、报道工作，收集、跟踪舆情，组织和协调开展舆论引导相关工作；协调解决事故新闻发布、报告中出现的问题。

区委网信办：会同有关部门开展网络舆情引导，及时澄清网络谣言。

区经济信息委：负责事故应急救援期间的电力保障；协调发生油气长输管道事故涉及下游城镇燃气企业的联动和前期处置等工作。

区公安局：实施事故现场警戒，配合相关部门和事发地镇街园区、事故责任单位开展人员疏散；实施事故现场区域周边道路的交通管制；对人员撤离区域进行治安管理；开展现场勘查和调查取证。配合做好综合协调、事故调查、网络舆情监控等工作。

区民政局：负责遇难人员殡仪，协助事发地镇街园区做好家属慰问等善后处置工作。

区财政局：为应急处置工作提供经费保障，配合做好善后工作。

区规划自然资源局：为事故应急处置与救援工作提供地理测绘等信息支持，提出应急处置建议，配合制定抢险救援方案。

区生态环境局：负责油气长输管道事故污染的环境监测，对事故现场污染物的清除以及生态破坏的恢复工作予以指导。

区住房城乡建委：协调对受事故影响建筑的安全鉴定和应急监测。

区城市管理局：组织抢修在事故中损坏的有关直管城市道路及照明等设施，指导协调在事故中损坏的有关城市供水管线抢修工作。

区交通运输委：做好交通运输保障、公路抢险保通工作，组织、督导公共交通运力配合开展人员的疏散避险，配合做好穿越江河的长输管道事故抢险救援工作。

区商务委：负责组织生活必需品等重要商品市场供应，保障油气长输管道事故应对工作所需生活物资。协助做好事故对商贸流通企业可能造成的生活必需品损失情况进行统计、汇总评估工作。

区卫生健康委：负责紧急医学救援及应急心理援助，核实事故伤亡情况。

区市场监管局：参与制定油气长输管道事故现场特种设备的抢险救援方案，配合有关部门组织检验机构对事故有关的特种设备和遗留产品进行质量检验。

涪陵气象局：提供有关气象监测预报信息和实时气象资料。

区大数据发展局：负责组织电信企业采取必要措施，确保事发区域通信畅通。

区融媒体中心：负责信息发布和传播、舆情监测和分析。

区消防救援局：配合有关部门做好应急资源调配等工作。负责国家综合性消防救援队伍调度指挥，承担油气长输管道火灾抢险救援任务，对事故中的被困人员进行救助，配合油气管道运营单位的工程技术人员进行现场侦检，配合专业应急救援队进行器具堵漏、冷却抑爆、关阀断源等。配合做好事故调查工作。

区人力社保局：负责工伤保险、医疗保险等有关事宜，参与善后处理工作。

区总工会：指导事发以及涉事企业做好事故善后处置工作。依法参加生产安全事故调查处理，提出处理意见。

涉及油气长输管道的各镇街园区：负责根据实际情况制定本区域应急预案；组织或配合有关部门做好事故先期处置、应急抢险、人员疏散、交通管制、物资供应、伤亡统计、善后处理等相关工作。

事发管道运营单位：负责启动本企业应急预案，提供事故风险评估情况，组织本企业应急救援队伍和专家对油气长输管道事故进行先期应急处置，防止事故进一步扩大。配合做好事故调查处理工作。

9.5现场应急处置指挥部框架图


9.6信息报告流程图

[image: image1.emf]
9.7事故信息报告格式
9.7.1油气长输管道事故信息初报表

	报告单位
	

	报 告 人
	

	信息来源
	

	发生时间
	       年      月      日      时      分

	发生地点
	          乡镇（街道）          村（社区）

	涉及管道或
站场情况
	

	事故引发
企业情况
	

	初步判定的
事故性质
	

	危害程度
	

	先期处置情况
	

	事态发展
趋势研判
	

	下一步工作措施
	

	上级要求
核实的信息
	

	联系人及
联系电话
	联系人：                职  务：              

	
	办  公：                手  机：              

	报告单位
（盖章）
	

	报告时间
	       年      月      日      时      分


9.7.2油气长输管道事故信息续报表

	报告单位
	

	报 告 人
	

	信息来源
	

	事故发生时间
	       年      月      日      时      分

	发生地点
	          乡镇（街道）          村（社区）

	涉及管道或
站场情况
	

	事故引发
企业情况
	

	初步判定的
事故性质
	

	事故处置进展
	

	发展趋势
	

	后续应对措施
	

	调查详情
	

	联系人及
联系电话
	联系人：                职  务：              

	
	办  公：                手  机：              

	报告单位
（盖章）
	

	报告时间
	       年      月      日      时      分


9.8应急响应等级

一、Ⅰ级响应

对应事故等级为特别重大、重大油气长输管道事故。

启动条件：

（一）初判发生特别重大油气长输管道事故，造成30人以上死亡，或100人以上重伤，或1亿元以上直接经济损失；

（二）初判发生重大油气长输管道事故，造成10人以上、30人以下死亡，或50人以上、100人以下重伤，或5000万元以上、1亿元以下直接经济损失；

（三）发生在重大活动举办、重要会议召开期间的较大油气长输管道事故可适当提高响应级别至Ⅰ级。

二、Ⅱ级响应

对应事故等级为较大油气长输管道事故。

启动条件：

（一）初判发生较大油气长输管道事故，造成3人以上、10人以下死亡，或10人以上、50人以下重伤，或1000万元以上、5000万元以下直接经济损失；

（二）发生在重大活动举办、重要会议召开期间的一般油气长输管道事故可适当提高响应级别至Ⅱ级。

三、Ⅲ级响应

对应事故等级为一般油气长输管道事故。

启动条件：

（一）初判发生一般油气长输管道事故，造成3人以下死亡，或10人以下重伤，或1000万元以下直接经济损失。

（二）发生在重大活动举办、重要会议召开期间的轻微事故（指未达到Ⅲ级响应启动条件，无人员伤亡或仅造成人员轻伤，无直接经济损失或直接经济损失显著低于1000万元的事故）可适当提高响应级别至Ⅲ级。
9.9应急响应流程图

[image: image2.emf]
9.10应急结束及后期处置图
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9.11应急预案衔接关系图
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9.12应急预案管理、宣传、培训和演练图
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9.13涪陵区油气长输管道突发事件应急通讯录

	序号
	单位名称
	值班电话
	传真

	
	市政府办公厅
	63852702
	

	
	市应急管理局
	67511625
	

	
	市发展改革委
	67575000
	

	
	市能源局
	67575981
	

	
	市生态环境局
	89112369
	

	
	区委办公室
	72813029
	

	
	区委宣传部
	72813148
	

	
	区委网信办
	72813165
	

	
	区政府办公室
	72288201
	72860099

	
	区发展改革委
	72288002
	72224793

	
	区应急管理局
	72230615/12350
	72242288

	
	区规划自然资源局
	72279300
	72278333

	
	区消防救援局
	72307112
	72307119

	
	区住房城乡建委
	72379427
	72379400

	
	区城市管理局
	72805110
	72805353

	
	区科技局
	72866333
	

	
	区交通运输委
	72807056
	72807080

	
	区水利局
	72222636
	72224703

	
	区经济信息委
	72288272
	72224600

	
	区财政局
	72258723
	72222492

	
	区人武部
	87864400
	87864416

	
	区公安局
	72239110
	72237110

	
	区卫生健康委
	72370930
	72370931

	
	区教委
	72867400
	

	
	区农业农村委
	72227911
	72230178

	
	区商务委
	72225565
	

	
	区生态环境局
	72899936
	

	
	区文化旅游委
	72280210
	

	
	区大数据发展局
	72288012
	72288012

	
	团区委
	72220100
	

	
	区国资委
	72216519
	

	
	区民政局
	87881230
	87881236

	
	涪陵广播电视台
	72222723
	72224089

	
	区市场监管局
	72805609
	72805635

	
	涪陵气象局
	64687994
	64687994

	
	区人力社保局
	72250066
	72224229

	
	区信访办
	72288266
	72813220

	
	区公安局交管支队
	72226241
	72226241

	
	涪陵高新区（涪陵综保区）
	72183396
	72182558

	
	白涛工业园区（白涛新材料科技城）
	72707300
	72707777

	
	敦仁街道
	61039393
	61039503

	
	崇义街道
	72800222
	72801221

	
	荔枝街道
	72865345
	72870009

	
	江东街道
	72375611
	72372807

	
	江北街道
	72160001
	72160003

	
	龙桥街道
	72132525
	72132005

	
	李渡街道
	72102051
	72102001

	
	马鞍街道
	72190001
	

	
	义和街道
	72150100
	72150174

	
	白涛街道
	72706004
	72706001

	
	蔺市街道
	72110001
	72110169

	
	焦石镇
	72743442
	72743039

	
	罗云镇
	72751088
	72751001

	
	百胜镇
	72153029
	72153354

	
	石沱镇
	72720024
	72720101

	
	清溪镇
	72713030
	72713534

	
	新妙镇
	72702094
	72702031

	
	南沱镇
	72735002
	72735124

	
	大木镇
	72755003
	72755010

	
	武陵山镇
	72712503
	72712100

	
	治安报警（110）
	72237110
	72239110

	
	火警（119）
	72307112
	72307119

	
	交警（122）
	72226241
	72226241

	
	护林防火
	72371119
	72373278

	
	区防汛抗旱指挥部办公室
	72224703
	72222636

	
	医疗急救（120）
	72220543
	72220865

	
	中国电信涪陵分公司
	72225619
	72221240

	
	中国联通涪陵分公司
	87801330
	87801233

	
	中国移动涪陵分公司
	13594248000
	13594248009


9.14管道运营单位联系信息表

	序号
	单位名称
	值班/报警

电话
	备注

	
	重庆四合燃气有限公司
	023-85686799
023-85689111
	涪陵区新增工业用户供气管道、涪陵石沱—长寿晏家输气管道

	
	中石油西南气矿重庆输气作业区
	023-67821205
	渡江线

	
	重庆祥龙天然气有限公司
	023-85668820
023-85668865
	武陵山天然气管道

	
	国家管网集团重庆天然气管道有限责任公司
	023-72200119
023-72781001
	南涪线涪王线

	
	重庆建峰化工股份有限公司
	023-72591665
023-72593003
	卧王线输气管道

	
	重庆长南天然气输配有限责任公司
	023-63066277
023-63066377
	长南输气管道

	
	重庆国隆能源发展有限公司

（原重庆市涪陵页岩气产业投资发展有限公司）
	023-85670557
	涪化线，渡舟-龙桥油气长输管道

	
	重庆燃气集团股份有限公司输配分公司
	023-67560144
023-67562550
	白梓复线


9.15依托技术专家库联系信息表

	序号
	单位名称
	值班电话
	备    注

	1
	市能源局
	67575981
	市油气长输管道事故抢险救援专家（渝能源油气〔2017〕100号）

	2
	市应急管理局
	67511625
	第二届重庆市应急管理各行业领域专家（渝安办〔2025〕7号）

	3
	区应急管理局
	72230615
	区应急管理专家（涪安办发〔2024〕51号）


9.16涪陵区油气长输管道事故可调用专业救援资源
	序号
	队伍名称
	队伍

总人

数
	队伍地址
	队伍

第一

联系人
	第一联系人

联系电话
	队  伍

第  二

联系人
	第二联系人

联系电话
	值班电话
	队伍主要物资
	物资总数
	队伍专业特长

	1
	武警执勤四支队
	200
	保密
	保密
	
	
	
	72862058
	森林灭火、防洪抢险的基本装备
	保密
	森林火灾扑救、抗洪抢险及特殊任务

	2
	武警重庆船艇二大队
	80
	保密
	保密
	
	
	
	72106065
	水域救援基础装备
	保密
	水域灾害救援及特殊任务

	3
	人武部民兵救援队
	200
	保密
	保密
	
	
	
	87864400
	森林灭火、防洪抢险的基本装备
	保密
	森林火灾扑救、抗洪抢险

	4
	区消防救援局
	258
	望江路1号
	李  琦
	13637749444
	伍玉刚
	15923651577
	119
	消防车60台、运兵车1台、皮卡车5台、无人机4架、高扬程消防泵4台、油锯15台、风力灭火机10台、液压扩剪器10套、消防无齿锯20台，机器人2台，发电机组10台，冲锋舟2艘，橡皮艇5艘。
	148
	灭火抢险救援

	5
	重庆市专业应急救援涪陵支队
	30
	望江路19号人武部
	蔺立锋
	15095850268
	刘  浩
	18883156541
	12350/

72230615
	消防车2台、物资车1台、运兵车1台、皮卡车1台、无人机3架、高扬程消防泵4台、森林消防泵20台、油锯12台、风力灭火机6台、高压细水雾灭火机12台、电动扩剪器2台、消防无齿锯4台、水上飞翼2台
	70
	森林消防

	6
	重庆应急水上救援展宏图队
	80
	南沱镇南府路三堆子
	刘礼海
	13320370688
	张力于
	13251248882
	13251248882
	1000-2400马力救助拖轮5艘，救助浮吊9艘，辅助船6艘，救助车驳2艘，救助驳船11艘，潜水装备5套，水下焊接切割3套，水下摄像1套，围油栏1000米，吸油毡2吨，救援车3辆
	47
	水上救援

	7
	重庆建峰化工股份有限公司应急救援队
	52
	白涛王家坝1号
	艾  东
	13896717810
	侯  涛
	13609479932
	72591119
	消防车辆6台，器材保障车1台，消防指挥车1台、排涝泵1台、手抬机动泵3台、浮挺泵1台、油锯5部、金属切割机1部、液压破折工具1套、自摆炮1台、天鹰4X多种气体检测仪2部、翼虎移动照明灯组2台、雅马哈发电机一台、正负排烟机1台、救援起重垫1套、钢筋混凝土链锯1台、钢筋速断器1部等
	30
	危化救援

	8
	涪陵区道路危险货运企业联合联盟安全管理中心应急救援队
	33
	迎宾大道555号
	曾  友
	13320385999
	潘海燕
	15095869123
	72233589
	全封闭重型防化服：8套；（5KM）380V/220V汽油发电机：2台；充气泵1台；正压式空气呼吸器：6套；防爆耐腐输送泵：2台；推车式干粉灭火器（ABC35）2台；推车式二氧化碳灭火器（MT124）1台。
	22
	危险货物道路事故处置

	9
	重庆天原化工有限公司应急救援队
	16
	白涛化医大道55号
	赵  刚
	13452582266
	张宇
	13996619202
	18325020441
	消防车5辆，器材保障车1辆，消防指挥车1辆、手抬机动泵3台、浮挺泵1台、金属切割机1部、液压机动泵组合破折工具1套、遥控水炮2台、天鹰4X多种气体检测仪3部、雅马哈发电机2台、正负排烟机1台、钢筋混凝土链锯1台、钢筋续断器1部等
	23
	危化救援

	10
	涪陵卷烟厂专职消防队
	64
	鹤凤大道16号涪陵卷烟厂
	田  川
	13983331918
	朱建才
	13983349220
	72269444/

7268483
	水罐消防车2辆、皮卡车1辆、手抬机动泵2台、无人机1部、油锯1个、机动链锯3个、排烟机1个、液压剪扩钳1个。
	12
	灭火救援

	11
	涪陵页岩气公司应急救援消防站
	24
	白涛镇山窝乡水源村
	贠志民
	15023936744
	方井彪
	18508663900
	15023936744
	皮卡一台、干粉车一台、充气车一台、指挥车一台、泡沫水罐车6台、手抬泵4台、发电机一台、皮划艇2台、强力吹扫机10台
	27
	油气火灾处置

	12
	大业建材应急救援队
	13
	百胜镇百兴村3组
	蒋已禄
	13896763579
	李  波
	15023522577
	13896763579
	皮卡车2台、抽水泵2台、发电机2台、多功能救援三脚架1台、手动破拆工具1套、防坠落辅助件1套、担架2副、挖掘机2台、装载机2台、电焊机2台、救援服4套、救援绳100米
	22
	露天矿山事故救援

	13
	华新水泥涪陵矿山应急救援队
	21
	荔枝街道小溪村5组
	徐华伟
	13896676441
	代贞取
	13452571696
	13896676441
	四驱皮卡车1台、轻卡车1台、发电机1台、水泵1台、挖掘机1台、装载机1台、电焊机1台、手动破拆工具一套等
	20
	露天矿山事故救援

	14
	国有林场森林消防专业队
	15
	林业局太极大道40号
	王在猛
	13638223330
	王  帅
	17830515277
	13638223330
	便携式水泵4套、风力灭火机6台、油锯6台、无人机1台
	17
	森林灭火

	15
	公安森林灭火应急救援队
	50
	公安局特警支队驻地
	屈柄松
	13983328595
	李彦龙
	18716833007
	13983328595
	运兵车4台、油锯8台，风机6台，水泵2台、水带300米、砍刀30把、发电机2台、打火把50把
	50
	应急救援、救助人员、现场警戒

	16
	防洪（抗旱）抢险应急救援队（水利局）
	24
	太极大道83号
	高子钊
	15730787428
	张  英
	13896772898
	72222636
	移动水泵加发电机一套；户外投光灯30套；便携式防汛水泵2台；柴油发电机组5台；汽油抽水机组1台。
	39
	防汛抗旱抢险救援

	17
	房屋市政工程及城市内涝抢险应急救援队（住建委）
	95
	太极大道15号
	汪  崭
	18696959797
	张桂铭
	15826260048
	72379427
	挖掘机6台、装载机2台
	8
	城市内涝抢险救援

	18
	生态环境事故应急救援队（生态环境局）
	28
	太白大道3号
	况力源
	13996762700
	陈明军
	18696953387
	72899987
	正压式空气呼吸器3台、吸油毡10件、四合一气体检测仪2台、发电机1台、机器人1台、鼓风机2台、潜水泵4台
	23
	环境污染抢险救援

	19
	城市管理事故应急救援队（城管局）
	413
	黎明路55号城市管理局
	简  波
	15923658000
	谭  遂
	18996787700
	72805110
	抽风机（4#）2个、全自动化清漂船2艘、半自动清漂船2艘、三轮车35辆、垃圾车4辆、指挥车4辆、皮卡车2辆、水车6台、电锯7把、路灯车2辆、清运车辆5台、清洗车辆5台、吸粪车2辆、鼓风机1个气体检测仪3个、清掏化粪池相关设备、园林洒水车6台，出渣车5台，高空作业车1台，油锯30个
	124
	雨后清淤化粪池应急、园林抢险、路灯维护、城市设施维护、水上救援

	20
	旅游安全事故应急救援队（区文化旅游委）
	43
	太极大道82号
	李行兵
	13896750048
	余晓江
	13896794566
	72863703
	车辆3台、油锯5把、对讲机3部
	11
	旅游抢险救援

	21
	输油（气）管线事故抢险应急救援队（区经济信息委）
	20
	宏声大道89号
	余  跃
	3883584698
	刘  霄
	13896662379
	72288615
	燃气抢险车4台、防爆风机2台、正压式呼吸器2台、泵吸泄漏检测仪2台、全量程甲烷检测仪1台、激光甲烷遥距仪1台、乙烷分析仪1台
	11
	燃气抢险救援

	22
	地质灾害抢险应急救援队（区规划自然资源局）
	20
	体育南路七号
	安保华
	15023269757
	况志杰
	13996899918
	72279210
	
	0
	地质灾害防治

	23
	应急通信保障队

（区大数据发展局）
	18
	鹤凤大道6号
	姚郁淋
	18696995971
	石  勇
	18602342233
	72813165
	应急通信车3辆、应急保障车10辆、汽油发电机30台
	43
	通信应急抢险与通信保障

	24
	道路抢险保通队

（区交通运输委）
	63
	太极大道82号
	刘  斌
	13908253398
	甘在芬
	13983589058
	72807080
	
	
	

	25
	医疗卫生保障队

（区卫生健康委）
	277
	太极大道东段7号人大综合楼4~6层
	袁露平
	15823691241
	况程焱
	18315155122
	120/72370930
	气体检测仪36台、呼吸防护器28套、大型治疗仪器23台、对讲机20台
	107
	医疗救助治疗

	26
	电气供应保障队

（区经济信息委）
	230
	鹤凤大道19号品鉴硅谷园10幢3-1厂房
	蒋  容
	13996792518
	黎良君
	18723835871
	72288615
	发电车1辆、发电机2台、抽水泵2台、卫星电话1台、航测无人机4台、红外测温无人机2台、无人机6台
	18
	电力抢险救援

	27
	供水应急保障队

（区城市管理局）
	16
	望州路18幢
	彭福云
	13996786867
	赵大理
	13709468003
	72805110
	应急抢险维修车辆1辆、电镐2台，氧气3支，乙炔2支、直流发电机1台，电焊机2台，抽水泵1台，套丝机1台等
	13
	供水抢险救援

	28
	气象服务保障队

（涪陵气象局）
	15
	太乙大道3号
	李光武
	13883788935
	徐进明
	13896566622
	64687994
	气象应急监测单兵站1套、手持气象监测设备1套、人工影响天气移动火箭作业设备2套
	4
	应急气象现场监测、预警

	29
	治安维护保障队（区公安局）
	400
	马鞍太白大道7号
	周海波
	18996870950
	谭利国
	72739222
	110
	救生圈、救生衣464套
	464
	治安维护

	30
	生活供给保障队（区商务委）
	17
	新区大厦
	秦芝明
	13609473568
	况聪
	13658454726
	72225565
	按应急指挥部调度，提供应急处置后勤物资：牛奶，蛋糕，面包，矿泉水，盒饭等（最大保障量：盒饭1900份/天，蛋糕25000份/天）
	
	生活物资保障

	31
	华岩应急救援队
	30
	江北街道黄旗居委
	胡仕刚
	15803606104
	庄波
	13320365858
	15803606104
	指挥车1辆、普拉多队车4辆、冲锋舟3艘、玻璃钢艇3艘、油锯15把、挖机6台、洒水车1辆、发电机、夜视仪、液压钳、无齿锯、有齿锯、照明车、物资车、水泵8台、高扬程水泵1台、风力灭火机10台、空呼5套、水上飞翼1套、卫星电话等
	58
	水域救援、山火救援、道路救援、治安执勤、日常安全培训等

	32
	红十字蓝天救援队
	56
	荔枝园社区
	陈  新
	13896515552
	张效强
	18983320512
	13896515552
	四驱皮卡车1辆、玻璃钢硬艇1艘、冲锋舟3艘、柴油抽水泵5台、手提式汽油锯8把、叉车1台、挖机2台、无人机3架、水下机器人1套、发电机2台、水处理设备1套、多种气体检测仪1部、单兵潜水装置5套、移动及固定无线中继各1套
	35
	自然灾害救援、大型群体性体育运动保障、户外遇险救援

	33
	雪豹救援队
	30
	涪清路333号
	张  军
	18983333887
	侯  铭
	18183017866
	18983333887
	队车1辆别克GL8商务车，冲锋舟3艘，油锯20把，灭火风机1台，烟雾消杀机4台，拖车（冲锋舟专用2台）无人机1台，无线中继1台，对讲机10台，高空救援绳索3套，水泵1台，除颤仪1台，担架1副，切割机1台
	50
	水域救援，山火救援，高空丛林搜救，疫情消杀，自然灾害救援等

	34
	华兰生物应急救援队
	29
	鹤凤大道66号
	吕  游
	18908250726
	刘小勇
	18083086863
	18908250726
	商务车1台、雷达生命探测仪1台、蛇骨视频探测仪1台、森林消防水泵1台
	4
	应急救援、救助人员

	35
	工程机械协会应急救援队
	30
	百花路88号
	袁素英
	15803604986
	刘世红
	13996715121
	15803604986
	挖掘机418台，装载机30台、吊车26台、推土机16台、叉车9台、轮挖18台
	517
	建筑工程、地质滑坡抢险救援


抄送：区委各部委，区人大常委会办公室，区政协办公室，区法院、检察院，区人武部，各民主党派、工商联，各人民团体。

重庆市涪陵区人民政府办公室              2026年7月13日印发

区油气长输管道事故应急处置指挥部





指 挥 长：区政府主要领导或分管领导；


副指挥长：区政府办公室主任（或相关副主任）、区应急管理局主要负责人、区发展改革委主要负责人、区公安局分管负责人、事发地镇政府（街道办事处）主要负责人；


职    责：召开指挥部会议，传达上级有关指示、命令，听取各工作组情况汇报，研究部署处置过程中的重大事宜；向区委、区政府和区安委办汇报事故处置应对情况；组织调度有关队伍、专家、物资、装备；收集掌握涉及事故有关信息。承担区委、区政府、区安委办交办的其他任务。按属地为主、分级负责的原则，做好油气长输管道事故处置应急救援协调工作。





综合协调组





区发展改革委牵头，区公安局、区应急管理局、区消防救援局、事发地镇街园区等参加。主要职责：履行信息汇总和综合协调职责，发挥信息枢纽作用；传达上级有关指示；协调调配有关应急资源；协调各工作组全力开展应急处置工作。





抢险救援组





区应急管理局牵头，区发展改革委、区消防救援局、区生态环境局、区城市管理局、区市场监管局、区规划自然资源局、事发地镇街园区等参加。主要职责：组织会商研判，拟订并组织实施抢险救援方案；协调调度专业应急力量和物资、装备等应急资源；引导、组织社会救援力量参与救援；根据工作需要，研究救援力量编成、需求等。





医学救援组





区卫生健康委牵头，事发地镇街园区等参加。主要职责：调集医疗人员和物资，做好伤病人员医疗救治、转运输送、心理辅导等工作；做好送医或在院伤亡人员信息统计等工作。





秩序维护组





区公安局牵头，区交通运输委、事发地镇街园区等参加。主要职责：做好现场管控，实施安全警戒，维持现场秩序；做好社会面稳控；疏导周边交通，开展交通管制，开辟应急通道。





舆情导控组





区委宣传部牵头，区委网信办、区公安局、区发展改革委、区大数据发展局、区融媒体中心、事发地镇街园区等参加。主要职责：做好新闻媒体协调与服务工作，起草新闻通稿，及时发布现场处置信息，组织引导社会舆论。





应急保障组





事发地镇街园区牵头，区财政局、区经济信息委、区交通运输委、区商务委等参加。主要职责：做好现场指挥部和应急队伍的电力、通信、办公设施设备和生活物资等保障。





善后工作组





事发地镇人民政府、街道办事处牵头，区发展改革委、区民政局、区财政局、区人力社保局等参加。主要职责：开展伤亡人员及家属的安抚、补偿和保险理赔；做好事故死亡人员遗体火化；恢复正常的生产、生活秩序。





调查评估组





区政府或授权区应急管理局牵头，区发展改革委、区应急管理局、区公安局、区消防救援局、区市场监管局、区总工会等参加。主要职责：按规定组织开展一般事故调查，认定事故责任，提出处理意见；配合市政府工作组开展较大、重大事故调查。
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